## FO-IIA-PC02-04
| VERIFICACIÓN DE ESPECTRORADIÓMETROS | [14 empty] | FECHA
[16 empty] | D | D | M | M | AA | AA
| Gestión del Conocimiento Aplicado. Investigación e Innovación Aplicada - Laboratorio de Espectroradiometría. | [14 empty] | No. Verificación
Tipo de verificación (marque con una X): |  |  | Periódica |  |  | Excepcional | [5 empty] | Precampo |  |  |  | Poscampo
Lugar de la verificación (marque con una X) |  |  |  |  | Laboratorio | [5 empty] | Luz Natural
Departamento: |  |  |  | Ciudad: | [5 empty] | Dirección:
PROFESIONALES RESPONSABLES
Responsable 1
Nombre: | [6 empty] | Cargo:
Correo Electrónico: | [6 empty] | Rol en el laboratorio:
Teléfono:
Responsable 2
Nombre: | [6 empty] | Cargo:
Correo Electrónico: | [6 empty] | Rol en el laboratorio:
Teléfono:
Responsable 3
Nombre: | [6 empty] | Cargo:
Correo Electrónico: | [6 empty] | Rol en el laboratorio:
Teléfono:
EQUIPOS Y ACCESORIOS VERIFICADOS
Espectroradiómetro:
Blanco de referencia (espectralon):
Referencia de fibra(s) óptica(s) empleada(s) (puede ser más de una):
Computador empleado en la verificación (marque con una X): | [6 empty] | Equipo IGAC | [6 empty] | Equipo Externo
Marca del computador: |  |  |  |  | Serial: | [7 empty] | Placa:
Software o Programa: | [6 empty] | Versión:
Cable empleado (conexión espectroradiómetro a computador, marque con una X):
Mini USB |  | Micro USB | [5 empty] | Tipo C | [6 empty] | Tipo B
Fuente de iluminación (marque con una X): |  |  |  |  | Solar | [8 empty] | Lámpara
Observación de inspección visual de los equipos y accesorios: (En este ítem se debe de indicar las condiciones físicas en las que se encuentra el equipo en el momento de la verificación):
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ambiental, °C): |  |  |  |  | Humedad relativa (%): | [7 empty] | Nubosidad (si aplica):
Descripción de la Iluminación del área donde se realizan las mediciones:
Observaciones de las condiciones ambientales:
CONDICIONES DEL ENSAYO
Distancia de observación (cm): | [6 empty] | FOV (field of view):
Tiempo de integración: | [6 empty] | Scan Average:
Boxcar: | [6 empty] | Número de archivos generados:
CALIBRACIÓN
Captura de pantalla de blanco de referencia (JPG) | [6 empty] | Captura de pantalla del negro de referencia (JPG)
Observación: | [6 empty] | Observación:
RESULTADOS DE MEDICIÓN
Captura de pantalla de respuesta del blanco de referencia (JPG) | [6 empty] | Captura de pantalla de respuesta del negro de referencia (JPG)
Observación: | [6 empty] | Observación:
INFORME DE VERIFICACIÓN
Nombre del archivo de verificación .xls y .pdf:
Los dos archivos se deben nombrar igual y el .pdf debe ir firmado
Nombre de las firmas asociadas a esta verificación (se recomienda generar 5 archivos por factor de calibración):
Firmas Blanco: | [5 empty] | Firmas Negro
1. | [5 empty] | 1.
2. | [5 empty] | 2.
3. | [5 empty] | 3.
4. | [5 empty] | 4.
5. | [5 empty] | 5.
Observaciones finales de la verificación y recomendaciones:
Nombre de Responsable 1: | [8 empty] | Firma:
Nombre de Responsable 2: | [8 empty] | Firma:
Nombre de Responsable 3: | [8 empty] | Firma:
Nombre de quien aprueba: | [8 empty] | Cargo:
Correo electrónico | [8 empty] | Teléfono:
Rol en el laboratorio: | [8 empty] | Fecha de revisión y aprobación
Firma de aprobación
FO-IIA-PC02-04. V1